**Утверждаю:**

Главный врач

ГККП «Сандыктауская центральная

районная больница при

 Управлении здравоохранения

 Акмолинской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приказ № 93

от « 2 » мая 2012 года

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**по государственным закупкам *работ***

***«Лот №1-Капитальный ремонт фасада здания ГКПП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области***

***«Лот №2-Капитальный ремонт здания пищеблока ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области***

**Заказчик и Организатор государственных закупок:** ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, с.Балкашино, улица Западная 1, РНН: 030500210941, ИИК КZ866010321000039662, БИК HSBKKZKX , БИН: 040940002922, АО «Народный Банк Казахстана»

**Стоимость конкурсной документации**

Конкурсная документация предоставляется бесплатно

**1. Общие положения**

1. Конкурс проводится с целью выбора поставщика на выполнение работ *по* ***Лоту №1****-* ***Капитальному ремонту фасада здания ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области , по Лоту №2- Капитальному ремонту здания пищеблока ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области***

***по адресу: Акмолинская обл. с .Балкашино, ул. Западная 1 со сроком производства работ 3 месяца***

2. Сумма, выделенная для данного конкурса по государственным закупкам работ составила ***-8733000*****(Восемь миллионов семьсот тридцать три тысячи тенге)**

3. Настоящая конкурсная документация включает в себя:

1) перечень закупаемых работ согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;

2) описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ, включая утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, технические спецификации согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации ;

3) заявки на участие в конкурсе для юридических и физических лиц согласно приложениям 3 к настоящей конкурсной документации;

4) сведения о квалификации потенциального поставщика для выполнения работ согласно приложениям 4 к настоящей конкурсной документации;

5) Банковская гарантия приложение 5 к настоящей конкурсной документации

6) справка об отсутствии задолженности приложение 6 к настоящей конкурсной документации

7) Сведения о субподрядчиках по выполнению работ(соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам(соисполнителям) (указать полное наименование конкурса) приложение 7 к настоящей конкурсной документации .

8) Таблица цен потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот), приложение 8 к настоящей конкурсной документации

9) Проект договора о государственных закупках работ приложение 9 к настоящей конкурсной документации .

Работы ***«по Лоту №1-Капитальному ремонту фасада здания ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области* необходимо выполнить согласноутвержденной проектно-сметной документации (заключение ДГП «Кокшетаугосэкспертиза»№12-0118/12 от17 апреля 2012года *, по Лоту №2-Капитальному ремонту здания пищеблока ГККП «Сандыктауская центральная районная больница » при управлении здравоохранения Акмолинской области*** необходимо выполнить согласно утвержденной проектно-сметной документации (заключение ДГП «Кокшетаугосэкспертиза» №12-0117/12 от 17 апреля 2012 года.

4. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения работ в виде

1) гарантийного денежного взноса денег:

Гарантийный денежный взнос вносится на банковский счет заказчика:

***ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области***

021400 с.Балкашино, ул.Западная 1

ИИК КZ866010321000039662

БИК HSBKKZKX

РНН 030500210941

 АО «Народный Банк Казахстана»

Главный врач:

Полякова Тамара Васильевна

2) банковской гарантии согласно приложению 9 к настоящей конкурсной документации.

Срок действия обеспечения заявки на участие в конкурсе не может быть менее срока действия самой заявки на участие в конкурсе.

**2. Разъяснение организатором государственных закупок положений**

**конкурсной документации потенциальным поставщикам, получившим ее**

**копию**

5. Потенциальный поставщик, претендующий на участие в конкурсе, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее **10 календарных дней** до истечения окончательного срока предоставления конкурсных заявок. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по следующим реквизитам организатора государственных закупок: *с.Балкашино, ул.Западная 1 ,* ***ГКПП******«Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области***

6. Организатор государственных закупок обязан в течение трех рабочих дней со дня получения запроса ответить на него и без указания от кого поступил запрос:

1) направить разъяснение положений конкурсной документации лицам, сведения о которых внесены в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию;

2) опубликовать текст разъяснения положений конкурсной документации на веб-сайте [www.zdrav.akmol.kz](http://www.zdrav.akmol.kz), сайт государственных закупок.

7. Организатор государственных закупок должен в срок не позднее 11 часов, 00 мин., «11» июня 2012 года по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального поставщика, которому организатор государственных закупок предоставил копию конкурсной документации, внести изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию. Внесение изменений в конкурсную документацию оформляется в том же порядке, что и утверждение конкурсной документации.

Внесенные изменения имеют обязательную силу, и в срок не более одного рабочего дня со дня утверждения изменений в конкурсную документацию направляются организатором государственных закупок на безвозмездной основе всем потенциальным поставщикам, которым предоставлена копия конкурсной документации. При этом окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе продлевается организатором государственных закупок на срок не менее чем на десять календарных, для учета потенциальными поставщиками этих изменений в заявках на участие в конкурсе.

Организатор государственных закупок публикует на веб-сайте, [www.zdrav.akmol.kz](http://www.zdrav.akmol.kz), сайт государственных закупок.

 Уточненную конкурсную документацию с указанием внесенных изменений и (или) дополнений.

8. Организатор государственных закупок проводит встречу с потенциальными поставщиками, которым предоставлена копия конкурсной документации, либо их уполномоченными представителями для разъяснения положений конкурсной документации в ***ГККП******«Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области***  *01 июня 2012 г. в 15.00 ч. по адресу с.Балкашино ,ул. Западная 1.*

9. Организатор государственных закупок составляет протокол встречи с потенциальными поставщиками, в котором указываются представленные запросы потенциальных поставщиков о разъяснении конкурсной документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы. Протокол не позднее двух рабочих дней со дня проведения встречи с потенциальными поставщиками направляется конкурсной комиссии и всем потенциальным поставщикам, которым организатор государственных закупок представил копию конкурсной документации по почтовым реквизитам, указанным в журнале регистрации потенциальных поставщиков, получивших конкурсную документацию.

Организатор государственных закупок публикует текст протокола встречи с потенциальными поставщиками на веб-сайте, [www.zdrav.akmol.kz](http://www.oblzdrav.akmol.kz), сайт государственных закупок.

.

**3. Требования к оформлению заявки на участие в государственных**

**закупках способом конкурса и представление потенциальными**

**поставщиками конвертов с заявками на участие в государственных**

**закупках способом конкурса**

**Заявка на участие в конкурсе**

10. Заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, выполнить работы по **Лоту №1** -***Капитальному ремонту фасада здания, по Лоту №2- Капитальному ремонту здания пищеблока ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, со сроком производства работ 3 месяца»*** в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей конкурсной документацией.

11. Заявка на участие в конкурсе, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в конкурсе, организатору государственных закупок должна содержать:

1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку согласно приложениям 4 и 5 к настоящей конкурсной документации;

2) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия общим квалификационным требованиям:

нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц), гражданскую дееспособность для физических лиц (документ о регистрации, как субъекта предпринимательства, РНН, копию удостоверения личности):

юридическое лицо должно представлять нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке. Нерезиденты Республики Казахстан должны представлять нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и (или) русский языки легализованную выписку из торгового реестра;

нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;

нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, то нотариально засвидетельствованную копию заявления о государственной регистрации;

нотариально засвидетельствованную выписку из учредительных документов (в случае если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

документы, подтверждающие платежеспособность:

оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 10 к настоящей конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Отсутствие документа, подтверждающего полномочие должностного лица, подписавшего справку, не является основанием для признания такого потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям;

оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанного первым руководителем или лицом, его замещающим. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, то может представляться оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году;

оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Потенциальный поставщик вправе подтвердить соответствие общему квалификационному требованию о платежеспособности посредством предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии одного либо нескольких банков-резидентов Республики Казахстан в размере, равном ста процентам от суммы проводимых государственных закупок вместе с заявкой на участие в конкурсе. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках предоставляется потенциальным поставщиком на срок, установленный в конкурсной документации для полного исполнения обязательств по договору о государственных закупках;

3) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика и (или) его субподрядчиков (соисполнителей) специальным квалификационным требованиям:

сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 6 к настоящей конкурсной документации, включающие подробный перечень специальных квалификационных и иных требований ***с указанием документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика и его субподрядчиков (соисполнитетелей) этим требованиям.***

В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик должен предоставить организатору государственных закупок, документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) общим и специальным квалификационным требованиям;

сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе согласно приложению 12 к настоящей конкурсной документации и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг;

4) техническую спецификацию с описанием технических, качественных и эксплуатационных характеристик работ, сроков и (или) объемов выполнения работ, предоставления гарантий качества выполняемых работ, график (методы) и условия выполнения работ;

5) обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере одного процента (1%), в виде банковской гарантии согласно приложению 9, либо платежного документа, подтверждающего гарантийный денежный взнос, размещаемый на банковском счете организатора государственных закупок;

6) доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика на право подписания заявки на участие в конкурсе и на участие в заседаниях конкурсной комиссии, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право подписи без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

 *Потенциальный поставщик вправе подтвердить свое соответствие, а также привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей), общим квалификационным требованиям посредством предоставления одного из следующих документов:*

*1) документа, подтверждающего присвоение потенциальному поставщику рейтинга международной рейтинговой организации;*

*2) выписки из фондовой либо товарной биржи о включении потенциального поставщика в официальный листинг биржи;*

*В случае, если потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан, то для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям, представляются те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан с засвидетельствованной нотариусом переводом на язык конкурсной документации.*

**Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе**

12. Заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется).

Техническая часть заявки на участие в конкурсе (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется) и оригинал документа подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе прикладываются отдельно.

13. Заявки на участие в конкурсе должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком и скреплена печатью (для физического лица, если таковая имеется).

Срок действия конкурсной заявки, представляемой потенциальным поставщиком для участия в государственных закупках услуг должен быть не менее ***45 дней*** с даты вскрытия конкурсных заявок.

14. В конкурсной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

Конкурсные заявки потенциальных поставщиков составляются и предоставляются на государственном и/или русском языке.

15. Потенциальный поставщик запечатывает заявку на участие в конкурсе в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата заявки на участие в конкурсе невскрытой, если она будет объявлена «опоздавшей»), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом конкурса, а также текст следующего содержания: КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ РАБОТ по **Лоту №1**- ***Капитальный ремонт фасада здания, по Лоту №2- Капитальный ремонт здания пищеблока ГККП «Сандыктауская центральная районная больница»при управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская обл. с.Балкашино, ул. Западная 1, со сроком производства работ 3 месяца***

и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 15 **часов 00 минут 11 июня 2012 года** (указать дату и время вскрытия заявок на участие в конкурсе)».

**Порядок представления заявки на участие в конкурсе**

16. Заявки на участие в конкурсе представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями организатору государственных закупок нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: *с.Балкашино,ул. Западная 1, секретарю конкурсной комиссии Титаренко И.А.* в срок до *11 ч. 00 мин. 11 июня 2012 г* (указать дату и время окончания приема конкурсных заявок) включительно.

17. Все конкурсные заявки, полученные организатором государственных закупок после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам по реквизитам указанным на конвертах с заявками на участие в конкурсе либо лично соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.

18. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на участие в конкурсе регистрируются секретарем конкурсной комиссии в соответствующем журнале с указанием даты и времени приема заявок на участие в конкурсе.

19. Не подлежат приему и регистрации конверты с заявками на участие в конкурсе с нарушением требований к оформлению конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе, предусмотренными настоящей конкурсной документацией.

**Изменение конкурсных заявок и их отзыв**

20. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, т.е. *до 11 ч. 00 мин. 11 июня 2012 года*, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей заявки на участие в конкурсе. Внесение изменения должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама заявка на участие в конкурсе.

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе оформляется в виде произвольного заявления на имя организатора государственных закупок, подписанного потенциальным поставщиком и скрепленного печатью (для физического лица, если таковая имеется).

Внесение изменения заявки на участие в конкурсе либо отзыв заявки на участие в конкурсе являются действительными, если они получены организатором государственных закупок до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе.

21. Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в конкурсе, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой на участие в конкурсе.

22. Организатор государственных закупок не позднее десяти календарных дней до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, вправе сделать запрос потенциальных поставщиков о продлении срока их действия заявки на конкретный период времени. Потенциальный поставщик вправе отклонить такой запрос, не утрачивая права на:

1) участие в проводимых государственных закупках способом конкурса в течение срока действия его заявки на участие в конкурсе;

2) возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в конкурсе после истечения срока действия такой заявки.

23. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в государственных закупках способом конкурса. Заказчик, организатор государственных закупок, конкурсная комиссия, экспертная комиссия, эксперт не несут обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов государственных закупок способом конкурса.

 **4. Вскрытие конкурсной комиссией конвертов с заявками на**

**участие в государственных закупках способом конкурса**

24. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей 11 июня *2012 года в 15 ч. 00 мин. в кабинете главного врача Сандыктауского района, с.Балкашино ,ул. Западная 1* (указать день, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками и проведения заседания конкурсной комиссии, указанные в объявлении (уведомлении) о проведении конкурса).

Вскрытию подлежат конверты с заявками потенциальных поставщиков, представленные в срок до *11 ч. 00 мин. 11 июня 2012 года.*

В случае, если на конкурс (лот) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, то данная заявка на участие в конкурсе также вскрывается.

25. Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков в ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области*, 11 июня 2012 г., в 14 ч. 45 мин*.. (указать место, дату и время регистрации, это время должно быть раньше времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а место регистрации должно быть тем же, что и место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

Потенциальные поставщики и их уполномоченные представители уведомляют конкурсную комиссию о технических средствах аудиозаписи и видеосъемки, которые они намерены использовать для записи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

26. Не допускается вмешательство потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей, присутствующих на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, в деятельность уполномоченного представителя организатора государственных закупок, конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии.

27. На указанном заседании конкурсной комиссии:

1) секретарь конкурсной комиссии, сведения о котором указаны в настоящей конкурсной документации, информирует присутствующих о:

о составе конкурсной комиссии, секретаре конкурсной комиссии;

количестве потенциальных поставщиков, получивших копию конкурсной документации;

наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также проведении организатором государственных закупок встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений конкурсной документации;

наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в конкурсную документацию;

потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на участие в конкурсе, зарегистрированные в соответствующем журнале регистрации;

2) председатель конкурсной комиссии либо лицо, определенное председателем из числа членов конкурсной комиссии:

вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание;

3) секретарь конкурсной комиссии:

оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов;

информирует уполномоченных представителей потенциального поставщика о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания конкурсной комиссии.

Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается и полистно парафируются всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, ее председателем, его заместителем, а также секретарем конкурсной комиссии.

Копия протокола указанного заседания конкурсной комиссии предоставляется потенциальным поставщикам или их уполномоченным представителям, присутствовавшим на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, не позднее *14 июня 2012 года*, а отсутствующим - по их письменному запросу в срок, не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса.

**Для своевременного предоставления копий протоколов потенциальным поставщикам, убедительная просьба в конкурсной заявке указывать электронные адреса организаций.**

 **5. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в**

**государственных закупках способом конкурса на предмет их соответствия**

**требованиям конкурсной документации и допуск потенциальных**

**поставщиков к участию в конкурсе**

28. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией с целью определения среди потенциальных поставщиков, претендующих на участие в конкурсе, потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и признания их участниками конкурса.

29. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе:

1) в письменной форме запросить у потенциальных поставщиков, претендующих на участие в конкурсе, материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;

2) с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

Не допускаются запросы и иные действия конкурсной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации. Под приведением заявки на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации понимаются действия конкурсной комиссии, направленные на дополнение заявки на участие в конкурсе недостающими документами, замены документов, представленных в заявке на участие в конкурсе, приведение в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

Конкурсная комиссия рассматривает заявку на участие в конкурсе как отвечающую требованиям конкурсной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки.

30. Конкурсная комиссия признает потенциального поставщика несоответствующим квалификационным требованиям в случае:

1) непредставления потенциальным поставщиком либо представление ненадлежащим образом оформленного документа (документов) для подтверждения соответствия потенциального поставщика и привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям;

2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также не соответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) квалификационным требованиям;

3) представления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

Признание потенциального поставщика несоответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 статьи 9 Закона не допускается.

Конкурсная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в конкурсе соответствующей требованиям настоящей конкурсной документации, в случае внесения обеспечения заявки в размере более одного процента от суммы.

31. Конкурсная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в конкурсе не соответствующим требованиям настоящей конкурсной документации в случае:

1) недостаточного срока действия обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) ненадлежащего оформления обеспечения заявки на участие в конкурсе, которые выражается в отсутствии сведений, не позволяющих конкурсной комиссии установить:

лицо, выдавшее обеспечение заявки на участие в конкурсе;

название государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса для участия в которых вносится обеспечение заявки;

срок действия и (или) сумму обеспечения заявки, а также условия его предоставления;

лицо, которому выдано обеспечение заявки на участие в конкурсе;

лицо, в пользу которого вносится обеспечение заявки на участие в конкурсе.

По иным основаниям признание внесенного обеспечения заявки на участие в конкурсе не соответствующим требованиям конкурсной документации не допускается.

32. Потенциальный поставщик, претендующий на участие в конкурсе, не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если:

1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям;

2) нарушил требования статьи 6 Закона;

3) его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации.

В случае если потенциальный поставщик не допущен к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) настоящего пункта, то:

в протоколе о допуске к участию в конкурсе отражаются обоснования отклонения заявки на участие в конкурсе такого потенциального поставщика;

сведения о потенциальном поставщике, нарушившем требования статьи 6 Закона подлежат внесению в установленном порядке в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

33. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия:

1) определяет потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, которые допускаются к участию в конкурсе (участники конкурса);

2) применяет процентное значение критериев, предусмотренных в конкурсной документации в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона

- *наличие у потенциального поставщика*:

*опыта работы на рынке работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок*. При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе по государственным закупкам работ, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке выполнения, приобретаемых на данном конкурсе. При этом конкурсная комиссия условно уменьшает цену конкурсной заявки на половину процента (0,5%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, начиная с одного года, но не более пяти процентов. В случае наличия опыта работы до одного года или его отсутствия такой процент не устанавливается. Суммарное процентное влияние на условную цену конкурсной заявки данного критерия не должно превышать пять процентов;

*сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями государственных стандартов*. При наличии документа, подтверждающего сертификацию системы менеджмента качества в соответствии с требованиями государственных стандартов по закупаемым услугам, конкурсная комиссия условно уменьшает цену такой конкурсной заявки на три процента;

*- функциональные, технические, качественные характеристики работ*. Организатор государственных закупок устанавливает один процент влияющий на условную цену конкурсных заявок за функциональные, технические и качественные характеристики предоставляемых работ. Суммарное процентное влияние на цену конкурсной заявки данных критериев не должно превышать один процент;

*- местное содержание*. При рассмотрении наличия местного содержания конкурсная комиссия уменьшает условную цену конкурсной заявки на одну десятую (0,1) процента за каждый процент местного содержания.

Наличие местного содержания в товаре подтверждается сертификатом о происхождении товара формы CT-KZ (с приложением договоров-намерений).

Местное содержание потенциального поставщика работ, услуг определяется как процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, которые будут задействованы в исполнении договора о государственных закупках, от общего фонда оплаты труда и стоимости доли (долей) казахстанского происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров), приобретаемых потенциальным поставщиком для исполнения договора о государственных закупках работ, услуг как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда, от общей суммы, предусмотренной для закупки работ, услуг по данному конкурсу (лоту).»

- Потенциальный поставщик, обеспечивая соответствие предоставляемых работ конкурсной документации, указывает период, в течение которого гарантируются эксплуатационные характеристики предлагаемых работ. Конкурсная комиссия отнимает от условной цены конкурсной заявки половину процента (0,5%) за каждый год в случае, если предлагаемый в конкурсной заявке гарантийный период больше базового, указанного в конкурсной документации. При этом процентное влияние на цену конкурсной заявки данного критерия не должно превышать три процента.

- Конкурсная комиссия условно уменьшает цену конкурсной заявки отечественного поставщика услуг на пять процентов.

3) оформляет протокол о допуске к участию в конкурсе и определяет день, время, место представления потенциальными поставщиками, допущенными к участию в конкурсе (участниками конкурса), конкурсных ценовых предложений организатору государственных закупок.

34. Протокол о допуске к участию и конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами, а также секретарем конкурсной комиссии.

Организатор государственных закупок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола о допуске к участию в конкурсе, представляет или направляет копию указанного протокола всем потенциальным поставщикам, представившим заявки на участие в конкурсе, а также размещает текст подписанного протокола на веб-сайте заказчика. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе, может быть обжаловано в порядке, определенном статьей 45 Закона.

**6. Оформление потенциальными поставщиками, допущенными к**

**участию в конкурсе, конкурсных ценовых предложений**

35. Представляемые потенциальными поставщиками, допущенными к участию в конкурсе (участниками конкурса), конкурсные ценовые предложения оформляются в следующем виде:

1) форма конкурсного ценового предложения должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком и скреплена печатью (для физического лица, если таковая имеется);

2) в конкурсном ценовом предложении не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические ошибки;

3) конкурсные ценовые предложения отечественных потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

36. Потенциальный поставщик запечатывает конкурсное ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование потенциального поставщика, а также текст следующего содержания: КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ РАБОТ по **Лоту №1** -***Капитальный ремонт фасада здания ,по Лоту №2- Капитальный ремонт здания пищеблока ГККП «Сандыктауская центральная районная больница»при управлении здравоохранения Акмолинской области***

***по адресу: Акмолинская обл. с.Балкашино, ул. Западная 1 со сроком производства работ 3 месяца*** КОНКУРСНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 15час. 00мин. 11 июня 2012года (дата и время вскрытия конкурсных ценовых предложений будут указаны в протоколе допуска)».

Не допускается представление участником конкурса более одного конкурсного ценового предложения, равно как и отзыв конкурсного ценового предложения либо внесение изменений и (или) дополнений к представленному конкурсному ценовому предложению.

**7. Оценка и сопоставление конкурсной комиссией конкурсных**

**ценовых предложений участников конкурса и определение победителя**

**конкурса**

37. В день, время и месте, установленные протоколом о допуске к участию в конкурсе, конкурсная комиссия проводит заседание по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений участников конкурса.

Конкурсная комиссия в хронологическом порядке вносит в журнал регистрации конкурсных ценовых предложений сведения об участниках конкурса, представивших конверты с конкурсными ценовыми предложениями до истечения срока, установленного протоколом о допуске к участию в конкурсе.

На заседании конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии либо лицо, определенное председателем из числа членов конкурсной комиссии:

вскрывает конверты с конкурсными ценовыми предложениям участников конкурса в хронологическом порядке их регистрации;

оглашает в хронологическом порядке регистрации конкурсные ценовые предложения участников конкурса, представивших конкурсные ценовые предложения;

передает секретарю конкурсной комиссии вскрытые конверты с конкурсными ценовыми предложениями.

38. Участники конкурса и (или) их уполномоченные представители вправе ознакомиться с содержанием конвертов с конкурсными цеповыми предложениями.

39. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений вправе присутствовать участники конкурса и (или) их уполномоченные представители с правом ведения аудиозаписи и видеосъемки. При этом участники конкурса и (или) их уполномоченные представители должны уведомить конкурсную комиссию о применении указанных технических средств.

40. Для облегчения процедуры оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений, конкурсная комиссия переводит все цены конкурсных ценовых предложений, выраженные в различных валютах, в валюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений (участников конкурса).

41. Конкурсная комиссия:

1) отклоняет конкурсные ценовые предложения участников конкурса, превышающие сумму, выделенную для осуществления данных государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса;

2) отклоняет конкурсное ценовое предложение участника конкурса, если его цена является демпинговой;

3) в случае, если после отклонения конкурсных ценовых предложений по основаниям, указанным в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в конкурсе участвуют два и более конкурсных ценовых предложений участников конкурса, определяет условные цены данных участников конкурса посредством применения в отношении их конкурсных ценовых предложений процентного значения критериев, установленных в протоколе о допуске к участию в конкурсе;

4) определяет победителя конкурса на основе наименьшей условной цены.

42. По результатам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений участников конкурса и определения победителя конкурса, конкурсная комиссия оформляет протокол об итогах государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса. Протокол об итогах государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса полистно парафируется и подписывается председателем и всеми присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии.

43. Организатор государственных закупок не позднее одного рабочего дня со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, сведения о котором внесены в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе, обязан представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах государственных закупок способом конкурса.

**8. Возврат обеспечения заявок на участие в конкурсе**

44. Организатор государственных закупок возвращает внесенное обеспечение заявки на участие в конкурсе потенциальному поставщику в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;

2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе. Указанный случай не распространяется на потенциальных поставщиков, признанных участниками конкурса;

3) подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса;

4) вступления в силу договора о государственных закупках и внесения победителем конкурса обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного конкурсной документацией;

5) истечения срока действия заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе.

45. Обеспечение заявки на участие в конку рее не возвращается организатором государственных закупок в случаях, если:

1) потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;

2) потенциальный поставщик, признанный участником конкурса, не представил в установленный срок либо отозвал свое конкурсное ценовое предложение;

3) потенциальный поставщик, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора о государственных закупках;

4) победитель конкурса, заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

**9. Договор о государственных закупках по итогам конкурса**

46. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса составляется договор о государственных закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Закона и на основании Типового договора о государственных закупках работ (товаров /услуг).

Поставщик должен в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках услуг внести обеспечение исполнения договора в размере **трех процентов** от общей суммы договора.

Обеспечение исполнение договора о государственных закупках вносится поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору.

Гарантийный денежный взнос вносится на банковский счет заказчика:

ГККП «Сандыктауская центральная районная больница»

 при управлении здравоохранения Акмолинской области

 с.Балкашино, ул. Западная 1

 РНН: 030500210941

 ИИК КZ866010321000039662

 БИК HSBKKZKX

 БИН 040940002922

 АО «Народный Банк Казахстана»

Главный врач Полякова Т.В.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках договор составляется на государственном и/или русском языке.

47. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

48. В случаях предусмотренных пунктами 5, 6 и 7 статьи 37 Закона договор должен содержать положения о его заключении на срок более одного финансового года.

49. Договор должен содержать условия о внесении изменений в договор о государственных закупках.

49-1. Договор с отечественными товаропроизводителями и отечественными поставщиками работ, услуг должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. При этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

50. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

51. В случае признания потенциального поставщика, уклонившимся от заключения договора о государственных закупках заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;

2) вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ознакомлены:

Закусилов А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Есин С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бимжанова Г.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Титаренко И.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Есин В.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Курманбаев Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Даулетбаев С.З. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к конкурсной документации

**Перечень закупаемых работ**

Конкурс по государственным закупкам работ **Лот №1-** ***Капитальный ремонт фасада здания, Лот №2 –Капитальный ремонт здания пищеблока ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области , со сроком производства работ 3 месяца***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование работы** | **Единица измерения** | **Количество, объем** | **Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | **Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | **Размер авансового платежа, %**  | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом конкурса (по лоту №), тенге** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|   | ***ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области***  | ***«Лот №1-Капитальный ремонт фасада здания ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» и управлении здравоохранения Акмолинской области,*** ***Лот-№2- Капитальный ремонт здания пищеблока ГККП «Сандыктауская центральная районная больница » при управлении здравоохранения Акмолинской области»*** |  | см. локальные, ресурсные сметы | 3 месяца со дня подписи договора обеими сторонами | с. БалкашиноБалкашинский район, ул Западная 1 | 30% от суммы договора, выделенной на финансовый год | *8 733000 тенге* |

 \* Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации

**Главный врач**

**ГККП «Сандыктауская ЦРБ» Полякова Т.В.**

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

Приложение 2

к конкурсной документации

**Техническая спецификация закупаемых работ**

**Конкурс по государственным закупкам**

**лот № 1 - *«Капитальный ремонт фасада здания ГККП «Сандыктауская центральная районная больница»при управлении здравоохранения Акмолинской области***

***по адресу: Акмолинская обл. с.Балкашино ул.Западная 1 со сроком производства работ 3 месяца***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Наименование физических объемов работ | Единица измерения | Количество |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |
| 1 | Наклонные желоба в отмостке | км | 0,0035 |
| 2 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления ,Dн 200 мм | 10м | 0,175 |
| 3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | 36 |
| 4 | Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | м2 | 240 |
| 5 | Демонтаж ж/б плиты балкона | м3 | 1,4 |
| 6 | Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали | м | 395,2 |
| 7 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20мм | м2 | 740 |
| 8 | Заделка тещин в стенах цементным раствором М100 на глубину до 50 мм | м | 560 |
| 9 | Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов  | м2 | 28 |
| 10 | Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами | т | 0,0078 |
| 11 | Прокат полосатой толщиной 5 мм при ширине 100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст 3кп | т | 0,0081 |
| 12 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (глубиной до 70 мм) | м | 6 |
| 13 | Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов | м2 | 0,3 |
| 14 | Очистка вручную простых фасадов от краски с земли и лесов | м2 | 1722,4 |
| 15 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная  | м2 | 2462,4 |
| 16 | Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов | м2 | 2462,4 |
| 17 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно - известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм | м2 | 115,6 |
| 18 | Очистка вручную простых фасадов от окраски с земли и лесов | м2 | 98 |
| 19 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная цоколя  | м2 | 213,6 |
| 20 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором и лесов  | м2 | 385 |
| 21 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная откосов  | м2 | 385 |
| 22  | Устройство цементных покрытий площадью свыше 10 м2 толщиной 30-50мм |  1м2 | 93,2  |
| 23 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,4136 |
| 24 | Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, BP –II , d 4-6 мм | т | 0,4136 |
| 25 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм (торца плиты козырька ) | м2 | 1,32 |
| 26 | Облицовка козырька металлосайдингом | м2 | 8,4 |
| 27 | Стоимость сайдинга металлического  | м2 | 8,4 |
| 28 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная козырька  | м2 | 4,7 |
| 29 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 15,6 |
| 30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 15,6 |
| 31 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 26,4 |
| 32 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 26,4 |
| 33 | Огнезащита деревянных конструкций –ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,122 |
| 34 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | м2 | 26,4 |
| 35 | Огнезащита обрешетки | м2 | 4,7 |
| 36 | Устройство покрытия из асбестоцементных листов профиля усиленного толщ. 6 мм | м2 | 26,4 |
| 37 | Огнезащита деревянных конструкций –ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов  | м3 | 0,03 |
| 38 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (глубиной до 50 мм, в осях В-Г внутри) | м | 40 |
| 39 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм | м2 | 104,6 |
| 40 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными растворами  | м2 | 104,6 |
| 41 | Навеска водосточных труб с подвесных люлек | м | 165,6 |
| 42 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./из листовой оцинковкой стали толщ.1 мм | м2 | 52 |
| 43 | Монтаж бра однолампового  | шт | 8 |
| 44 | Светильник потолочный , тип НППО3-100-001-Муз | шт | 8 |
| 45 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 | шт | 8 |
| 46 | Устройство ленточных фундаментов бетонных  | м3 | 1,3 |
| 47 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15 | м3 | 0,8 |
| 48 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6мм  | т | 0,0174 |
| 49 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 6,5 |
| 50 | Установка металлических ограждений без поручня  | м | 10 |
| 51 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт-2кп-БСт4кп, 25х2,5 мм  | м | 10 |
| 52 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт-2кп-БСт4кп, 50х2,5 мм  | м | 21,6 |
| 53 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 14,43 |

**лот № 2 - *«Капитальный ремонт здания пищеблока ГККП «Сандыктауская центральная районная больница»при управлении здравоохранения Акмолинской области***

***по адресу: Акмолинская обл. с.Балкашино ул.Западная 1 со сроком производства работ 3 месяца***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Наименование физических объемов работ | Единица измерения | Количество |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  | шт | 9 |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных  | шт | 29,74 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных, площадь проема до 2 м² | м² | 14,87 |
| 4 | Блоки оконные одностворные с тройным остеклением и раздельно-спаренными створками /ГОСТ 16289-86/ ОРС 6-9  | м² | 0,98 |
| 5 | Блоки оконные одностворные с раздельно-спаренными сторками под тройное остекление ОРС 12-9В для общественных зданий  | м² | 1,53 |
| 6 | Блоки оконные одностворные с раздельно-спаренными створками и фрамугой под тройное остекление ОРС 21-12В; ОРС 21-13,5В для общественных зданий | м² | 2 |
| 7 | Тройное остекление окон в два спаренных переплета оконным стеклом толщиной 3 мм | м² | 14,87 |
| 8 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | м² | 5,13 |
| 9 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов | м | 11,4 |
| 10 | Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34мм, шириной 450 мм | м | 11,63 |
| 11 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 7 |
| 12 | Снятие дверных полотен | м² | 12,71 |
| 13 | Установка элементов каркаса из брусьев | м³ | 0,0405 |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м² | м² | 174,4 |
| 15 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленеными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ  | м² | 9,2 |
| 16 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП  | м² | 3,34 |
| 17 | Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке | м² | 1,5 |
| 18 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  | шт | 4 |
| 19 | Снятие оконных переплетов остекленных  | м² | 3,6 |
| 20 | Установка фрамуг | м² | 1,8 |
| 21 | Тройное остекление окон в два спаренных переплета оконным стеклом толщиной 3мм | м² | 1,8 |
| 22 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | м | 9,7 |
| 23 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | м² | 34 |
| 24 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм откосов  | м² | 34 |
| 25 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | м² | 34 |
| 26 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м³ | 1,35 |
| 27 | Армирование подстилающих слоев и набетонов | 1т | 0,0502 |
| 28 | Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм | т | 0,0502 |
| 29 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м² | 11,25 |
| 30 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов  | м² | 200,6 |
| 31 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м², толщина слоя до 2 мм  | м² | 33,4 |
| 32 | Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10 процентов с земли и лесов | м² | 33,4 |
| 33 | Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | м² | 13,5 |

* Локальные сметы потенциальным поставщикам предоставляются в электронном варианте Приложение 10
* Объемы работ отражены в локальных сметах
* ***Затраты на авторский и технический надзор не предусматривать.***
* Проектно-сметная документация является неотъемлемой частью технической спецификации Приложение 11.
* Потенциальный поставщик для расчета процентного влияния на условную цену конкурсной заявки вправе представить документы, подтверждающие казахстанское содержание *(сертификаты происхождения строительных материалов СТ-КZ (с договорами намерения к сертификатам СТ-КZ) и ведомость потребности материалов в текущих ценах.*
* Количество оборудования (строительных машин и механизмов), представленного в конкурсной заявке, должно соответствовать проектно-сметной документации - ресурсной смете (с приложением подтверждающих документов). Количество оборудования (строительных машин и механизмов), представленного в конкурсной заявке должно быть достаточно для одновременного выполнения работ на всех участках строительства, указанных в конкурсе.
* Потенциальный поставщик вправе иметь производственно-техническую базу (собственную или арендованную), находящуюся в радиусе 100 км от строящегося объекта.
* Потенциальный поставщик во время подведения итогов конкурса при необходимости обеспечивает членам конкурсной комиссии, а также уполномоченным представителям заказчика беспрепятственный доступ на территорию производственно-технической базы для визуального осмотра наличия заявленных в конкурсной заявке строительных машин и механизмов.
* Потенциальный поставщик указывает условия **гарантий на работы, предлагаемые в конкурсной заявке сроком не менее 2-х лет.** Потенциальный поставщик, обеспечивая соответствие выполняемых работ техническим условиям конкурсной документации, должен указать период, в течение которого гарантируются эксплуатационные характеристики предлагаемых работ.

Потенциальный поставщик может ознакомиться с проектно-сметной документацией в ГККП «Сандыктауская ЦРБ» , по адресу с.Балкашино, ул.Западная 1

**Главный врач**

**ГККП «Сандыктауская ЦРБ» Полякова Т.В.**

Приложение 3

к конкурсной

документации

**Заявка на участие в конкурсе**

**(дли юридических лиц)**

Кому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование организатора государственных закупок)

От кого\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в конкурсе (потенциальном поставщике):

|  |  |
| --- | --- |
| Юридический, почтовый адрес и контактные телефоны, потенциального поставщика |   |
| Банковские реквизиты юридического лица (РНН, БИК, ИИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором юридическое лицо обслуживается |   |
| Ф.И.О. первого руководителя юридического лица |   |

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование юридического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в государственных закупках способом конкурса (указать полное наименование конкурса) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг - указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон).

Настоящим также выражается согласие потенциальною поставщика на расторжение в порядке, установленном законами Республики Казахстан, договора о государственных закупках (товара(ов), работ, услуг - указать необходимое), предусмотренного пунктом 9 статьи 37 Закона.

4. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление организатору государственных закупок и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого товар(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг - указать необходимое), соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

5-8. Исключены в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.08 г. № 1356 *(см. стар. ред.)*

9. Настоящая конкурсная заявка действует в течение 45 дней.

10. В случае признания нашей конкурсной заявки выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о государственных закупках на сумму, составляющую **три процента** от общей суммы договора.

11. До момента заключения договора о государственных закупках настоящая заявка на участие в конкурсе вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя либо его заместителя

юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

**Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

Приложение 4
к Типовой конкурсной
документации

**Сведения о квалификации
(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ)**

1. Наименование потенциального поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
             *Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3).*

      2. Объем работ, выполненных потенциальным поставщиком в течение последних пяти лет (при его наличии), в тенге\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и местонахождение объектов  | Наименование заказчиков и номера их телефонов  | Тип работ и год завершения объектов  | Стоимость договора, тенге (может не указываться)  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

      *Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3).*         3. Для выполнения работ имеет существенное значение наличие у потенциального поставщика следующих единиц оборудования (строительных механизмов, машин), с приложением копий подтверждающих документов. Потенциальный поставщик должен ответить на все вопросы, перечисленные в таблице ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид оборудования (строительных механизмов, машин)  | Количество имеющихся единиц  | Состояние (новое, хорошее, плохое)  | Собственное, арендованное (у кого), будет приобретено (у кого)  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).*

        4. Квалификация и опыт работников (указываются работники, которых потенциальный поставщик считает необходимыми для исполнения обязательств по данному конкурсу (лоту)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Фамилия, имя отчество  | Долж- ность  | Стаж работы в сфере выполнения работ закупаемых на данном конкурсе  | Квалификация или специальность по диплому, свидетельству и другим документам об образовании  | Категория, разряд, класс по специальности (при наличии)  | Граж- данство  |

        *Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).*

      4-1. Фонд оплаты труда граждан Республики Казахстан\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О.работников(указать N идату выдачиуд. личности) | Должность | Гражданство | Заработная плата за времяисполнения договора огосударственных закупках |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Общийфондоплатытруда |  |  |  |  |
| BсегооплататрудагражданРК |  |  |  |  |

* может не заполняться

 *Сноска. Приложение 6 дополнено пунктом 4-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).*       5. Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства: собственные, кредитные и т.д.). Перечислить ниже
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3).*      6. Сведения о рекомендациях. Перечислить и приложить рекомендательные письма, отзывы других юридических и физических лиц.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.
      Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к конкурсной

документации

**Банковская гарантия**

 Наименование банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                            (наименование и реквизиты банка)

 Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (наименование и реквизиты организатора государственных закупок)

**Гарантийное обязательство №\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |

 (местонахождение)

 Мы были проинформированы, что\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                              (наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в конкурсе по закупке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

организованном\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                    (наименование организатора государственных закупок)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование товаров, работ, услуг по конкурсу (лоту/-ам)

Конкурсной документацией от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. по проведению вышеназванного конкурса предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения конкурсной заявки в виде банковской гарантии.

 В связи с этим мы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящим берем на себя

                                        (наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;

признанный участником конкурса, не представил в установленный срок либо отозвал свое конкурсное ценовое предложение;

определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора о государственных закупках;

заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия конкурсной заявки Поставщика на участие в конкурсе и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Если срок действия конкурсной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

 Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись и печать гаранта** | **Дата и адрес** |

Приложение 6

к конкурсной

документации

**Справка об отсутствии задолженности**

Банк (наименование) по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает отсутствие просроченной задолженности перед банком, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2002 года № 275, (указать полное наименование юридического лица, тел., адрес, РНН, БИК, и т.д.), обслуживающимся в данном Банке.

Дата

Подпись

М.П.

Приложение 7

к конкурсной

документации

**Сведения о субподрядчиках по выполнению работ**

**(соисполнителях при оказании услуг), являющихся**

**предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг**

**передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам**

**(соисполнителям)**

(указать полное наименование конкурса)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п\п** | **Наименование** **субподрядчика** **(соисполнителя)** **- юридического** **лица либо** **Ф.И.О.** **субподрядчика** **(соисполнителя),** **являющегося** **физическим** **лицом** | **Регистрационный** **номер налогоплательщика** **субподрядчика** **(соисполнителя), его** **полный** **юридический и** **почтовый** **адрес,** **контактный** **телефон** | **Наименование** **выполняемых** **работ** **(оказываемых** **услуг) в** **соответствии с** **Технической** **спецификацией** | **Объем** **выполняемых** **работ** **(оказываемых** **услуг) в** **соответствии с** **Технической** **спецификацией** **в денежном** **выражении** | **Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в процентном выражении** |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Всего по данному субподрядчику (соисполнителю) |   | тенге |   | % объема |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Всего по данному субподрядчику (соисполнителю) |   | тенге |   | % объема |
| Итого по всем субподрядчикам(соисполнителям) |   | тенге |   | % объема |

Настоящим субподрядчик (и) (соисполнитель (и)) потенциального поставщика, подающего заявку на участие в конкурсе (указать полное наименование конкурса) выражают свою осведомленность об условиях участия в государственных закупках способом конкурса (указать полное наименование конкурса) и принимают на себя ответственность за нарушения требований предусмотренных конкурсной документацией в части касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование субподрядчика (соисполнителя) - юридического лица либо Ф.И.О. субподрядчика (соисполнителя), являющегося физическим лицом** | **Ф.И.О. уполномоченного представителя субподрядчика (соисполнителя)** | **Подпись** |
|   |   |   |
|   |
|   |   |   |

Объем работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) не должен превышать двух третей от общего объема работ и услуг.

 Приложение 8

к конкурсной

документации

**Таблица цен**

**потенциального поставщика**

**(наименование потенциального поставщика,**

**заполняется отдельно на каждый лот)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание** | **Наименование товара,****работы, услуги** |
| 1 | Краткое описание |   |
| 2 | Страна происхождения (при закупках работ исключить) |   |
| 3 | Завод-изготовитель (при закупках работ и услуг исключить) |   |
| 4 | Единица измерения |   |
| 5 | Цена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за единицу в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на условиях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНКОТЕРМС 2000 (пункт назначения) |   |
| 6 | Количество (объем) |   |
| 7 | Всего цена = стр.5 х стр.6,в \_\_\_\_\_\_\_ |   |
| 8 | Общая цена, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на условиях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНКОТЕРМС 2000, пункт назначения, включая все расходыпотенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, стоимость комплектующих деталей и обязательных запасных частей, обслуживания в течение начального срока эксплуатации на единицу измерения, другие расходы |   |

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:

размер скидки, в случае ее представлен

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в конкурсной документации.

Предлагаем следующие альтернативные условия платежа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

или другие условия

(перечислить)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

при этом предоставляем ценовую скидку в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                      (указать в денежном выражении, прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (Подпись)                         (Должность, фамилия)

М.П.

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается конкурсной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

Приложение 9

к конкурсной

документации

**Проект договора о государственных закупках работ**

с.Балкашино "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.
  (Место нахождения)

ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Поляковой Т.В., с
одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
             (полное наименование поставщика - победителя конкурса)
именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, в лице
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
     (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
                               (Устава, Положения и т.п.)
с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках"
(далее - Закон) и итогов государственных закупок (способом конкурса,
ценовых предложений, одного источника)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
прошедшего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ году заключили
настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и
пришли к соглашению о нижеследующем:

      1. Организатор государственных закупок – ГККП «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области объявил государственные закупки (краткое описание работ) для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере (указать сумму цифрами и прописью) (далее - цена Договора).

      2. Работы выполняются по Проекту (название проекта, наименование и местонахождение объекта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      Генеральный проектировщик (наименование организации и адрес)
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

      1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

      2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

      3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

      4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

      5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

      6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

      7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

      8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

      9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

      10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

      11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

      12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

      13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

      14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

      15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

      16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

      4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:       1) настоящий Договор;

      2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

      3) техническая спецификация;

      4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в конкурсной документации предусматривалось внесение обеспечения исполнения договора);

      5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты):

      Документ

      Название

      Номер и дата

      6) Дополнения (при наличии таковых):

      Документ

      Название

      Номер и дата

      7) Прочие документы: (указать дополнительные документы, которые Заказчик хочет внести в документы Договора)
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      5. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1. гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
2. банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Договор о государственных закупках на срок более одного финансового года может быть заключен государственными органами, государственными учреждениями и государственными предприятиями на праве оперативного управления в случае приобретения работ со сроком их завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу.
      При этом заключение таких договоров о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, вышепредусмотренных, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.
      Договор о государственных закупках, заключаемый по результатам конкурсов, должен содержать условия согласия поставщика о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.
      Государственные коммунальные казенные предприятия, а также юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица могут заключить долгосрочный договор о государственных закупках работ необходимых для выполнения мероприятия со сроком завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), установленном в плане развития (бизнес-плане), утвержденном органом управления или высшим органом указанных лиц.
      8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
      8-1. Договор о государственных закупках с отечественными поставщиками работ должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за осуществление работ, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

9. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
      10. Договор составляется на государственном и/или русском языках.
      В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
      11. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.
      Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

      2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;
      3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;
      4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.
      Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.
      12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

      13. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
      14. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.
      15. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта. (При проведении конкурса по государственным закупкам на условии строительства "под ключ", данное условие должно быть оговорено в данном Договоре).

      16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
      17. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
      18. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

      19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.
      20. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.

      Объекты страхования и суммы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   (страхование поставки оборудования, страхования людей и т.д.)

      21. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.

      22. Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.
      23. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

      24. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

      25. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

 26. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
      27. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.
      28. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
      29. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
      30. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      31. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
      32. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
      33. Подрядчик в течение срока \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.
      34. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.
      35. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
      36. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

      37. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
      38. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
      39. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

     40. Форма оплаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     (перечисление, за наличный расчет, и т.д.)

   41. Виды и сроки выплат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (указать, как будут произведены выплаты и сроки их выплаты:     авансовый платеж, текущие выплаты, окончательная оплата)

     42. Необходимые документы, предшествующие оплате:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (счет-фактура или акт приемки-передачи выполненных работ или т.п.)

  43. Заказчик может произвести авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

      44. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок платежей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
      45. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

      46. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:
      1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;
      2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

1. задерживается авансовый платеж;
2. при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.    Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

      47. Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

      48. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.
      Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на \_\_\_\_\_\_ лет.
      49. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

     50. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
      1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
      2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ количества дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

      3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

      4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней;

      5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

      6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней, следующих за датой подтверждения суммы;
      7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
      51. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
      52. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
      53. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.
      54. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
      55. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
      1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;
      2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.
      Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

      56. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
      57. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
      58. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

      59. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
      60. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
      61. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

      62. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

      63. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

      64. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

      65. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

      66. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
      67. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

      68. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

      69. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

      70. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

      71. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.
      72. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором).
      73. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее (указать количество дней) календарных дней после начала работ.

      73-1. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

      74. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

      75. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно (или указать другой период) Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

      76. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.
      77. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
      78. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).
     79. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения договора обеими сторонами.
      80. Адреса и реквизиты Сторон:

Поставщик Заказчик

|  |  |
| --- | --- |
|  | Государственное коммунальное казенное предприятие «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области |
|  | Акмол. обл. с. Балкашино, улица Западная 1 |
|  | РНН 030500210941 |
|  | ИИК KZ866010321000039662 |
|  | БИК HSBKKZKX |
|  |  АО «Народный Банк Казахстана» |
|  | Главный врач: Полякова Т.В. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |